П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации  Камешковского района

Владимирской области

от 16.05.2011                                                                                                                № 698

Об утверждении рабочего проекта

«Газопровод высокого давления Р≤ 0,6МПа до ШРП,

ШРП, распределительный  газопровод низкого давления

для газоснабжения жилых домов в д. Остров

Камешковского района»

В соответствии с положительным заключением Государственного учреждения Владимирской области «Влаоблгосэкспертиза» от 18.02.2008 № 33-1-5-0044-08 по рабочему проекту «Газопровод высокого давления Р≤ 0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Остров Камешковского района» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить рабочий проект «Газопровод высокого давления Р≤ 0,6МПа до

ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов  в д.Остров  Камешковского района», разработанный Государственным унитарным предприятием проектным институтом «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, лицензия Д 230801, регистрационный № ГС-1-33-02-26-0-3327100418-000869-3 от 03.04.2003, срок действия по 03.04.2008 и обществом с ограниченной ответственностью «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», лицензия Д 874234, регистрационный № ГС-1-33-02-26-0-3327822854-003659-1 от 18.06.2007, срок действия по 18.06.2012 и рассмотренный Государственным  учреждением Владимирской области «Владоблгосэкспертиза» (заключение от 18.02.2008 № 33-1-5-0044-08) со следующими технико-экономическими характеристиками объекта капитального строительства:

Общая протяженность газовых сетей                                                                   2022,0м.

в т.ч. газопровод высокого давления (Р до 0,6 МПа)                                 422,0м.

в т.ч. газопровод низкого давления (Р до 0,005МПа)                               1600,0м.

Общий расход газа                                                                                           309,0м3/час.

Продолжительность строительства                             	          38 дней

Сметная стоимость строительства:

- в базисном уровне цен 2001 года - всего                                                 780,68тыс.руб.

в том числе строительно-монтажные работы                                  592,09тыс.руб.

прочие затраты                                                                                   188,59тыс.руб.

- в ценах 1 квартала 2007 года- всего                                                       2672,56тыс.руб.

в том числе строительно-монтажные работы                                2193,49тыс.руб.

прочие затраты                                                                                   479,07тыс.руб.

2. После проведения торгов и заключения муниципального контракта муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района (А.А. Панин) представить на утверждение уточненную стоимость объекта.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы администрации района                                                           И.Ф. Карташова